## Slide 1
Nur tashxisi usullari: sonografiya va magnit rezonans tomografiya

## Slide 2
REJA:
UTT (sonografiya): imkoniyatlari va kamchiliklari, fizik mexanizmi, o’tkazish uchun ko’rsatma va qarshi ko’rsatmalar.
MRT: imkoniyatlari va kamchiliklari, fizik mexanizmi, o’tkazish uchun ko’rsatma va qarshi ko’rsatmalar.
INSERT YOUR
TITLE HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Slide 3
Sonografiya –
nur tashxisi usullaridan biri bo’lib, bu usul yordamida organizm a’zo va to’qimalarining o’lchami, strukturasi, shakli, holati va harakati haqida real vaqt rejimida ultratovush orqali ma’lumot olishimiz mumkin.
TABLE OF
CONTENTS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
ABOUT US
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Slide 4
Sonografiya: afzalliklar
֎ ko’plab a’zo va sistemalar holatini baholash imkoniyati yuqori;
֎ mavjudlik va usul tezligi;
֎ qarshi ko’rsatmalarning mavjud emasligi;
֎ yuqori informativlik (80%);
֎ xavfsizlik (noinvaziv usul);
֎ patalogiyalar va anomaliyalarning profilaktikasi va erta tashxisi
Sonografiya: kamchiliklar
֎ subyektiv xatolar;
֎ MRT va KTga nisbatan tasvir piksellari past;
֎ Tekshiruv o’tkazilishidan avval bemor tayyorgarligi olingan natijaga ta’sir ko’rsatadi.
֎ Cheklov: o’pka, suyakichi strukturalar, kattalarda bosh miya, gaz bilan to’lgan ichak.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## Slide 5
Ultratovush to’lqinlarining xossalari:
to’g’ri chiziqli tarqalish. (shu sababli a’zolarning konturi va shakli o’zgarishsiz tasvirini olish mumkin);
Fokuslanish imkoniyatiga ega;
A’zolarga kirib boradi (yutilish);
Nafaqat a’zolarning tashqi konturlari, balki ularning ichki tuzilishi va funksiyasi haqida ham ma’lumot bera oladi;
To’lqinning tebranish davri, chastotasi, uzunligi va tezligi (o’rtacha=1540m/s).
Sonografiya: Fizik asoslari
16 Hz dan 20kHz gacha bo’lgan tovushlar inson eshita oladigan tovushlardir. Infratovushlar <16Hz, Ultratovushlar > 20kHz . Sonografiyada 2 – 15 MHz chastotali ultratovushlar qo’llaniladi.
A’zo to’qimasining zichligi va elastikligi birgalikda akustik qarshilik – impedans ( Z=ρt ) deyiladi. Bu qanchalik past bo’lsa, ultratovush qaytishi shuncha yuqoridir. Masalan, havodan 100% ultratovush qaytganligi sababli maxsus geldan foydalaniladi.

## Slide 6
Sonografiya: Fizik asoslari
To’lqin chastotasi qanchalik baland bo’lsa, uzunligi shunchalik qisqa bo’ladi, ammo tasvir aniqligi ortadi.
1 МHz – 50 сm gacha 7,5 МHz – 7 сm
3,5 МHz – 30 сm 10 МHz – 5 сm
5 МHz – 15 сm

## Slide 7
Sonografiyaning rivojlanishi 1881-yilda Kyurilar tomonidan pyezoelektrik effektning ochilishi bilan bog’liq

## Slide 8
Transducer (datchik) larning asosiy tiplari:
A- chiziqli; B – konveksli; C - sektorli

## Slide 9
Rejim A – Amplitude – klassik usullardan biri bo’lib bu formatda aks-sadolar (exosignal) chuqurligi gorizontal chiziqda vertikal cho’qqilar bilan ko’rsatiladi. Bunda faqatgina bir o’lchovi tasvir olish mumkinligi va aniqlik darajasi past bo’lganligi sababli diagnostikada kamdan-kam qo’llaniladi.

## Slide 10
Rejim M – Motion – sonografiyaning dinamik rejimi bo’lib, bunda qabul qilingan exosignallar intensivligi displey nuqtalarining yorqinligi bilan bekgilanadi. Bu rejim orqali bo’shliqlar, kistalar, yurak kameralari va klapanlari, magistral qon tomirlar lumeni va devorining qalinligi haqida real vaqtda ma’lumot olish mumkin

## Slide 12
Sonografiyada to’qimalar rangiga qarab farqlash:
Oq ko’rinadi – suyak, yog’, metall, gaz, paylar, boylamlar,;
Qora ko’rinadi – suyuqliklar
Kulrang ko’rinadi – boshqa tuzilmalar.
Rejim B – Brightness – ikki o’lchamli (sektorli, 2D) rejim bo’lib, ma’lum chuqurlikda joylashgan a’zoning strukturasi va harakati haqida ma’lumot beradi. Bu rejim orqali
yurak kameralari hajmini baholash;
qorinchalar devori qalinligi va qisqarish qobiliyatini aniqlash;
Klapan apparati va subvalvulyar tuzilmalar holatini baholash;
Yurak kameralari, magistral QT tromb bor yoki yo’qligini aniqlash;
Boshqa a’zolar anatomiyasi, strukturasi va harakatini baholash mumkin.

## Slide 13
Yurak ExoKGsi: anatomik taqqoslash

## Slide 14
B rejimda aortal klapan

## Slide 15
Sonografiya B rejimda taloq patologiyasi : taloq kistasi

## Slide 16
Rangli Doppler: yurak

## Slide 17
Magnit-rezonans tomografiya –
vodorod atomlarining yadrosining magnit rezonansi yordamida organizm ichki a’zo va to’qimalarining tibbiy tomografik tasvirini olish imkonini beradigan nur tashxisi usulidir.

## Slide 18
MRT: afzalliklar va kamchiliklar
⁕ Noinvaziv nur tashxisi usuli;
⁕ Xavfsizlik: nurlanishning yo’qligi;
⁕ Universallik;
⁕ Bemorlarning barcha kategoriyalarida qo’llash mumkinligi;
⁕ 3D modellashtirish imkoniyati mavjudligi.
⁕ To’qimalarning qizib ketishi;
⁕ Tana haroratining ortib ketishi;
⁕ Bemorda periferik nerv sistemasining qo’zg’aluvchanligi ortib ketishi;
.

## Slide 19
MRT: ko’rsatmalar
TABLE OF
CONTENTS
Orbita, ko’rish nervining o’sma kasalliklari;
Orbita va ko’zni harakatlantiruvchi muskullarning travmalari, yallig’lanishi
Ko’z yosh bezlari patologiyasi.
BM anomaliyalari;
Posttravmatik shikastlanishlar;
BM qon aylanish buzilishlari(insult, gematoma, anevrizma, malformatsiyalar)
BM va miya pardalari o’smasi
BM va bo’yin arteriyalari anomaliyalari, anevrizmalar, malformatsiyalar, stenoz;
gipertoniya kasalligi;
Migren;
BM venoz basseyni holatini baholash.

## Slide 20
Bosh miya MRTsi: Bosh miya gematomasi

## Slide 21
MRT: ko’rsatmalar
TABLE OF
CONTENTS
QT anomaliyalari;
Traxeobronxial daraxt anomaliyalari;
Mediastinum o’smalari;
Gematologik kasalliklar;
Ko’krak qafasida travmalar, yallig’lanish jarayonlari, o’smalari.
Umurtqa pog’onasi travmalari;
Protruziya, UP churralari;
UP va orqa miyaning yallig’lanishli jarayonlari;
UP va orqa miyaning o’smasi;
Tug’ma anomaliyalar;
Degenerativ-distrofik jarayonlar.
Bo’g’imlar, suyaklar va yumshoq to’qimalarning travmalari va yallig’lanishi;
Tunnel sindromlari;
Revmatoid artrit;
Postoperatsion nazorat.

## Slide 22
MRT: Jigar sirrozi MRT: tizza bo’g’imi
revmatoid artriti

## Slide 23
MRT: ko’rsatmalar
TABLE OF
CONTENTS
Jinsiy a’zolar o’sma kasalliklari;
Siydik ayirish tizimi va to’g’ri ichak o’smalari;
Endometrioz.
Jigar parenximasi, intraorgan o’t yo’llari holatini baholash;
Sariqlik;
Surunkali gepatit va jigar sirrozi;
O’t-tosh kasalligi;
Surunkali xoletsistit, surunkali pankreatit;
Jigar, o’t yo’llari va pancreasda o’sma jarayonini istisno qilish uchun ( + “Gadovist”, “Omniscan” )
Jigarning metastatik zararlanganini rad etish uchun ( “ Primovist” )
Taloq strukturasi, shakli, o’lchami (travmalar, gematologik kasalliklar)
Buyrakusti bezida o’sma jarayonini istisno qilish;
Siydik tosh kasalligi asoratlarini aniqlash;
Peritoneal bo’shliqda limfoadenopatiyalar.

## Slide 24
MRT: Bachadon bo’yni raki

## Slide 25
MRT: qarshi ko’rsatmalar
TABLE OF
CONTENTS
Absolyut qarshi ko’rsatmalar:
Metall implantantlar, kardiostimulyatorlar o’rnatilgan bemorlar;
150 kg dan ortiq tana vaznli bemorlar;
Nisbiy qarshi ko’rsatmalar:
Homiladorlikning 1 trimestridagi ayollar;
Yurak yetishmovchiligining dekompensatsiya davrida bemorlar;
Klaustrofobiyali bemorlar;
Bemorning og’ir holati.